國立政治大學生物安全BSL-1實驗室檢核表

108.11

一、實驗室基本資料

| 單位/系所： | 檢核日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 實驗室地點( 空間編號)及名稱 ： | 實驗室負責人 (姓名、分機)： |
| 生物材料類別： □細菌 □病毒 □真菌 □生物毒素 □細胞株 □寄生蟲 □重組DNA（含質體及載體） □其他____________________________________ |  |
| 生物實驗安全重要宣導 依據國立政治大學生物實驗安全審查施行細則第二條規定，本校各教師(含研究人員)所提與基因重組實驗或使用感染性生物材料相關之研究計畫，應送該委員會審查通過後始得執行。 |  |

教育訓練管理:操作生物材料之實驗場所人員名單(嚴禁未完成教育訓練者操作實驗)

| 註1：依據衛生福利部疾病管制署108 年 1 月 31 日公布之「「感染性生物材料管理辦法」第17 條略以：實驗室及保存場所之新進人員，應接受至少八小時生物安全及生物保全基本課程；實驗室及保存場所之工作人員，每年應接受生物安全及生物保全繼續教育至少四小時。 註2：請檢附當年度通過生物安全及生物保全教育訓練證書。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 學號/ 員工編號 | 入學/到職 年、月 | 已參加生物安全及生物保全基本課程至少八小時 | 已接受生物安全及生物保全繼續教育至少四小時 |
|  |  |  | □是 □否 | □是□否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是□否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是□否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是□否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是□否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是□否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是□否 |
|  |  |  | □是 □否 | □是□否 |

若表格不敷使用，請自行增列

二、一般性因子檢查項目

| 查核 類目 | 查 核 項 目 | 查 核 要 項 | 自我檢核 |  |  |  | 內部稽核評估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 符合 | 部分 符合 | 未執行 | 不適用 | 完全 符合 | 部分 符合 | 未執行 | 不適用 |
| 組織 管理 | 1.訂定合適本實驗室安全衛生工作之須知、守則或規範，並公告於入口明顯處。 | 安全衛生工作須知依據全校安全衛生工作守則重新制定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全衛生工作須知符合本實驗室之操作危害特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作須知公告於入口明顯處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動 檢查 | 2.訂定安全衛生相關之自動檢查計畫 (如：鍋爐、第一種壓力容器、第二種壓力容器、小型壓力容器、危害物質製造處置、局部排氣裝置、空氣清淨裝置或除塵設備及用電設備定期檢查、重點檢查、作業檢點)，並保留檢查紀錄三年。檢查紀錄應包含：一、檢查年月日。二、檢查方法。三、檢查部分。四、檢查結果。五、實施檢查者之姓名。六、依檢查結果應採取改善措施之內容。 | 已制定各項安全衛生相關之自動檢查計畫或表單 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動檢查計畫之項目完整無闕漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動檢查計畫確實執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 留有紀錄備查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 安全 | 3.設有滅火器之樓層，自樓面居室任一點至滅火器之步行距離在二十公尺以下。且固定放置於取用方便之明顯處所，並設有長邊二十四公分以上，短邊八公分以上，以紅底白字標明滅火器字樣之標識。 | 滅火器依法適當配置、標示明顯且取用方便 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滅火器設備功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 滅火器種類符合現場特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作業人員確實知曉設備配置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.不易避難逃生或有效採光不足之場所，應設緊急照明設備，並能正常操作。 | 裝設有緊急照明裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裝置能正常操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.室內明顯處裝設有避難指標、或避難方向指示燈。 設施設置位置高度符合規定。 | 避難指標位置明顯，且高度符合規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 設有避難方向指示燈，且功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.設置符合規定之火警自動或手動警報設備。 | 已設置符合規定之火警自動或手動警報設備，且能正常運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定期檢修測試且留有紀錄 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 查核 類目 | 查 核 項 目 | 查 核 要 項 | 自我檢核 |  |  |  | 內部稽核評估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 符合 | 部分 符合 | 未執行 | 不適用 | 完全 符合 | 部分 符合 | 未執行 | 不適用 |
| 事故處理與緊急應變 | 7.設置足夠急救藥品及器材，並置適當場所及適時之更換補充。 | 藥材藥品充足 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放置位置適當能便利人員及時取用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 適時補充且未過期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.實驗場所人員應知曉緊急沖淋裝置、洗眼器之位置以及操作方法（隨機抽訪實驗室內人員）。 緊急沖淋裝置與洗眼器需每月檢點以維護有效功能（例如緊急沖淋裝置有足夠水壓），並留紀錄備查。 | 實驗室人員知曉緊急沖淋裝置、洗眼器之位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實驗室人員能正確操作緊急沖淋裝置、洗眼器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 緊急沖淋裝置、洗眼器距離危害點30公尺內 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實施每月檢點並留有紀錄備查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各項設施功能正常（例如緊急沖淋裝置有適當水壓，水質清潔） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.各實驗室應針對所使用之物質，配屬合宜之溶劑溢漏處理工具。 | 配有溶劑溢漏處理工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶劑溢漏處理工具與使用物質特性相符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電氣 安全 | 10.發電室、變電室或受電室內之電路附近，不得堆放任何與電氣無關之物件。 且該區域進出口應有避免任意開啟之裝置。 | 電氣設施附近未堆放雜物，且可順利運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電氣開關箱避免隨意開啟之裝置，例如上鎖或標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.電動機械之操作開關，不得設置於作業人員工作需跨越操作之位置，或加強防護裝置，以避免操作時誤觸。 | 操作開關未設置於作業人員工作需跨越操作之位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 需跨越操作之部分場所已加強防護裝置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.電氣機具之外殼應接地，且其帶電部分於作業中或通行時，有因接觸或接近致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。 | 電氣機具之外殼均接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電氣機具其帶電部分防護設備完整且無破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.配電箱有護罩，電線電路絕緣、包覆良好，標示電壓、電流及分路。 追加設備時應重新計算其使用電壓，以避免超過負荷。 | 配電箱有標示電壓、電流及分路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加裝護罩，電線電路絕緣、包覆良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所有設備使用之總電流未超過負載 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 查核 類目 | 查 核 項 目 | 查 核 要 項 | 自我檢核 |  |  |  | 內部稽核評估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 符合 | 部分 符合 | 未執行 | 不適用 | 完全 符合 | 部分 符合 | 未執行 | 不適用 |
| 電氣 安全 | 14.裝置於潮濕場所（尤其如製水機、飲水機、洗手台等）之電路，應實施感電危害預防措施(例如插座置於高處並加裝漏電斷路器)。 | 潮濕場所實施感電危害預防措施(例如插座置於高處等，加裝漏電斷路器等) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 漏電斷路器功能正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.電器插座完整合適且固定於堅固定點，並標示電壓。 | 插座完整合適，且無缺損 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定於堅固定點 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有標示電壓或採用不同插座式樣型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般及危害標示 | 16.實驗場所門上應有適當的危害警告標誌(例如：緊急聯絡資訊、有害物質運作場所標示、生物危害、輻射危害、噪音場所等)。 一般實驗室至少應標示緊急聯絡資訊。 | 實驗場所各出入門上均有危害及警告標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 門上標示完整(含緊急聯絡資訊) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 個人防護具 | 17.依規定提供足夠且合宜之個人防護具安全眼鏡、防護手套、實驗衣、呼吸防護具或圍裙（需為棉製品，防止高溫時收縮），並施與教育訓練。 | 針對危害，提供合宜之個人防護具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 個人防護具考慮個人專用（一人一套） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實驗室人員皆正確使用個人防護具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓縮 氣體 | 18.高壓氣體容器應定期檢驗合格，並標明所裝氣體之品名，安穩置放且加固定及裝妥護蓋。盛裝容器和空容器分區放置並加以固定。 | 高壓氣體鋼瓶安穩置放，並加固定，未使用時裝妥護蓋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 品名標示完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鋼瓶經檢驗合格，且未過期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.易燃氣體之貯存場所應有適當之警戒標示，二公尺內不得放置有易燃及著火性、引火性物品。 盛裝容器和空容器分區放置並加以固定。 | 易燃氣體鋼瓶二公尺內無放置有煙火及著火性、引火性物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易燃氣體貯存場所警戒標示明顯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.可燃性氣體、有毒氣體、及氧氣之鋼瓶應分開貯存並加固定。 | 可燃性氣體、有毒氣體、及氧氣之鋼瓶分開貯存 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 查核 類目 | 查 核 項 目 | 查 核 要 項 | 自我檢核 |  |  |  | 內部稽核評估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 符合 | 部分 符合 | 未執行 | 不適用 | 完全 符合 | 部分 符合 | 未執行 | 不適用 |
| 廢棄物 | 21.可燃性廢液應確實密封，如有逸散之虞者，該區域應視為危險區域。 該危險區域內之電器設備應符合防爆之要求。 | 可燃性廢液確實密封，無逸散之虞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可燃性廢液逸散區域內之電器設備符合防爆之要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.廢液應按其相容性及其他適當規定予以妥善分類，並貯存於指定之廢液回收桶，且須標示圖式及註明其主要成份。 | 廢液依適當規定予以妥善分類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯存於指定之廢液回收桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清楚標示圖式及註明其主要成份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.廢液物應貯存於安全、可防雨淋及曝曬、有充足照明及換氣之專門貯存場所，並避開人員主要走道。 | 有專門貯存場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避開人員走動頻繁之處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯存場所照明充足 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯存場所有良好之通風換氣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.禁止在實驗室內隨意置放食物及飲食。 | 工作守則明定禁止在實驗室內隨意置放食物及飲食 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文書(飲食)區與實驗區有區隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 安全 | 25.重物需置於低下處。 且各置物櫃應固定妥當。 | 重物置於低下處 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 置物櫃固定牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.實驗室內走道距機械或設備間應有80公分，且主要走道在1公尺以上。 已採防護措施者，不在此限。 | 實驗室內機械或設備間有80公分以上距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要通道有1公尺以上距離 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未達上述標準，但各設施已採用適當防護者，防止人員碰撞危險 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態。 | 工作場所之通道、地板、階梯區域無堆積物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面無潮濕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資源 回收 | 28.從事資源回收，並確實分類。 | 從事資源回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分類確實 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、實驗室設施與操作規範

依據衛生福利部疾病管制署生物安全第一等級至第三等級實驗室生物安全規範制定

| 類別 | 內容 | 自我檢核 | 內部稽核評估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設施 | 實驗室可以門與公共區域做區隔，且門的大小須足以讓設備能夠進出。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 實驗區與人員休息區能明確區分。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 實驗室應採取便於清理的設計，不宜鋪設地毯。工作臺表面需為防水、抗熱、抗有機溶劑、抗酸鹼及其他化學物質。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 實驗室需設置洗手槽，宜設置在近出口處，且鄰近處須裝設洗眼設施。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 實驗室高溫爐與易燃物妥善隔離。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 規範表單 | 備有實驗室工作守則或相關規範，且實驗室人員均已簽名確認知悉。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 應備妥實驗室生物材料清單。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 實驗室入口、冰箱及冷凍庫確實張貼生物性危害標示（例如:「BSL1」或「P1」），須註明實驗室負責人姓名及電話號碼。冰箱及冰櫃外須加註使用之病原清單。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 實驗室應標示緊急疏散路線圖。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 張貼「實驗室禁止飲食、禁止存放食物及嚴禁吸煙」等標示並確實遵守。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 實驗室應備妥安全資料表（SDS）。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 操作 | 進行實驗須戴手套以免接觸到危險物質，離開實驗室之前必須洗手，勿清洗或重複使用拋棄式手套。 使用過的手套依感染性廢棄物規定處理之。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 所有實驗程序應減少液體噴濺或氣膠的產生，完成工作後，應立即清潔實驗桌面並保持乾淨，若有潛在感染性材料噴濺至工作台，應使用適當的消毒劑除污。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 離開實驗室前應先洗手、關閉非必要之電源、登記離開實驗室時間。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 教育訓練 | 實驗室新進人員已完成至少8小時生物安全及生物保全基本課程。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | ㄧ年以上實驗室人員已完成每年至少4小時生物安全及生物保全繼續教育。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 緊急應變 | 實驗室內應設置火警警報系統。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 主要通道維持淨空以供緊急逃生時暢通無阻。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 通道出入口須有照明設備與標示。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 實驗室20公尺內設有滅火器。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 實驗室應針對火災、地震等災害及實驗室生物安全意外事件擬訂實驗室緊急應變計畫，且實驗室人員均已簽名確認知悉。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |

| 個人防護具 | 進入實驗室工作者之鞋子應能保護腳部為原則，不可穿露出腳趾之鞋子。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 進入實驗室應穿著防止個人衣物受到污染的實驗衣、罩袍。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 進行微生物或其他有害物質可能噴濺而出的實驗時，應配戴護目鏡。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 禁止飲食 | 實驗室區域禁止飲食、抽煙、取戴隱形眼鏡、梳理頭髮、化妝及存放食物。 食物應放在實驗室區域外、專為儲放食物的櫃子或冰箱。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 廢棄物處理 | 下列實驗廢棄物桶已張貼標示及加蓋：（1）一般實驗廢棄物（不需滅菌）、（2）感染性廢棄物（需滅菌）、（3）廢尖銳器具之鐵桶（例如針頭及針筒、解剖刀等）。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 所有實驗廢棄物需有垃圾桶盛裝，紙箱不具防洩漏功能，不得取代垃圾桶。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 實驗室感染性廢棄物之處理遵循本校廢棄物處理清運流程辦理。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |

實驗室自檢簽名欄

實驗室負責人簽名 年 月 日

單位主管簽章 年 月 日

內部稽核簽章 年 月 日